{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表"]
["（第三十二批  2025年7月9日 ）"]
["序号","受理编号","交办问题基本情况","行政区域","问题类型","调查核实情况","是否属实","办结目标","处理和整改情况","是否办结","责任人被处理情况"]
[1,"X3NX202507030002","石嘴山市高新技术产业开发区宁夏協力源环保工程有限公司，违规在水源地、距泄洪通道50米范围内，建设工业固废处置场，违法违规经营造成地下水和土壤污染。带病审批二期建设手续，并以二期施工为由违法越界偷挖砂石料，垂直高度50米以上。对周边生态环境造成严重污染。","石嘴山市","群众身边问题","经核查：                                                                                                                                                                                              1.群众反映的“石嘴山市高新技术产业开发区宁夏協力源环保工程有限公司，违规在水源地、距泄洪通道50米范围内建设工业固废处置场”问题不属实。宁夏協力源环保工程有限公司固废填埋场一期于2018年5月完成项目建设，6月开始运营，2023年6月服役期满封场。该填埋场位于平汝铁路与煤机铁路专线以东，归德沟以南区域，不在水源地范围内。此区域原属小风沟行洪沟道，位于大荣公司北侧，沟道宽约80米，2006至2007年由石嘴山市水务局实施“三沟合一工程”后，此沟道基本已废除。经大武口区农业农村和水务局现场查看，工业固废填埋场项目批复实施范围（该公司把此项目分为一期和二期建设）距小风沟河道管理范围线以外约450米和640米处，不影响现有划界河道行洪安全。\n2.群众反映的“宁夏協力源环保工程有限公司工业固废填埋场多次造成地下水和土壤污染”问题不属实。5月12日，石嘴山市生态环境局大武口分局委托市生态环境监测站对宁夏協力源环保工程有限公司工业固废填埋场开展地下水采样监测。根据监测报告，该公司1号、2号监测井地下水质量综合类别为Ⅳ类（依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）评价），与2023年9月15日监测的地下水质量综合类别结果一致。但关键影响因子浓度下降，该企业二期填埋场项目未造成地下水污染。7月1日石嘴山市生态环境局大武口分局委托宁夏环境科学研究院（有限责任公司）检测中心开展工业固废填埋场土壤检测，根据检测报告，土壤样品检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)，表1建设用地土壤污染风险筛查值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值标准限值要求。\n3.群众反映的“带病审批二期建设手续”问题不属实。宁夏協力源环保工程有限公司一般工业固废处置循环利用项目（二期项目）主要建设内容为新建容积133.05万立方米的填埋作业区。2021年2月24日取得不动产权证，2024年6月19日取得项目备案证，2024年8月8日取得建设工程规划许可证，2024年11月8日取得建筑工程施工许可证，2025年4月9日取得环评批复。4月25日高新区管委会在得知该项目施工单位已经与建设单位解除施工合同的情况下，告知恊力源环保公司原施工许可已作废。项目现已停工，将重新委托施工单位。目前，正在重新申领施工许可证。\n4.群众反映的“宁夏协力源环保工程有限公司以二期施工为由违法越界偷挖砂石料，垂直高度50米以上，对周边生态环境造成严重污染”问题部分属实。6月29日石嘴山高新区委托石嘴山市凯西测绘工程有限公司对宁夏恊力源环保工程有限公司二期工业固废填埋场砂石坑进行测绘，经测量最大深度29.05米，符合项目规划（最高深度不得超过30米）。7月2日石嘴山高新区委托石嘴山市凯西测绘工程有限公司再次对宁夏恊力源环保工程有限公司二期工业固废填埋场砂石坑进行测绘，土地证用地面积106459.59平方米，测绘结果为105831.06平方米，砂石坑边界未超土地证批复用地边界。   ","部分属实","石嘴山高新区管委会督促该企业按照规章流程实施项目，做好洒水降尘措施。","石嘴山高新区管委会要求宁夏协力源环保工程有限公司二期工业固废填埋场严格按照环评及项目规划要求施工，做好施工现场洒水降尘及其他措施，避免造成环境污染。","已办结","无"]
[]
[]
[2,"X3NX202507030001","金能洗煤厂装车平台违规使用有毒有害废渣，并浇筑混凝土覆盖，水分渗入路面散发有毒气体，污染空气。该企业为消除隐患责令保卫科出具虚假证明有毒废渣已被拉出处理，实际情况并未拉走。","石嘴山市","群众身边问题","经核查：\n1.7月8日，经石嘴山市生态环境局惠农分局现场核查。金能洗煤厂铁路专用线站台于2015年建成，该专用线长约71米，宽约60米，站台四周使用植草砖铺设，底部使用土工膜铺设。未发现该公司违规使用有毒有害废渣铺垫装车平台的问题。该厂区地面已硬化，未发现有水分渗入路面现象。经使用走行监测车对该公司厂区及厂界周边进行走行监测，未发现有毒有害气体污染空气。\n2.2016年金能洗煤厂煤炭洗选项目停产后，铁路专用线正常运行。2024年7月，自治区第三轮生态环境保护督察曾反馈“金能洗煤厂违规使用电厂粉煤灰作为站台垫路材料”问题。针对该问题，2024年7月13日，石嘴山市生态环境局惠农分局向金能洗煤厂下达了《责令改正违法行为决定书》，要求该公司将垫路使用的粉煤灰全部清理并规范处置。截至2024年8月6日，该公司已将违规使用的电厂粉煤灰全部清运至宁夏鸿瑞达环保科技有限公司进行处置，处置量总计3721.02吨。","部分属实","加强环境监管，确保固体废物安全合规处置，严厉打击固体废物非法倾倒等违法行为。","使用走行监测车对该公司厂区及厂界周边进行走行监测，未发现有毒有害气体污染空气。","已办结","无"]